Акт проверки работоспособности охранной сигнализации
Заказчик: ООО «Ромашка»
Исполнитель: ООО «Охрана-Сервис»
Договор на техническое обслуживание от 12 января 2026 г. № 7/ТО
Акт проверки работоспособности охранной сигнализации
объект: офис по адресу г. Чита, ул. Ленинградская, д. 12, помещение 3
7 ноября 2026 г. № 18-П
Комиссия в составе: представитель заказчика — главный инженер С. А. Кузнецов, представитель исполнителя — инженер охранно-пожарной сигнализации А. В. Гусев провела проверку работоспособности охранной сигнализации, установленной в помещении.
Проверены: шлейфы и извещатели в кабинетах, коридоре и на входной двери; прибор приёмно-контрольный; световые и звуковые оповещатели; вывод тревожного сигнала на пульт централизованного наблюдения; резервное питание.
Результат: сигнализация исправна и работоспособна, тревожный сигнал на пульт проходит, замечаний нет. Объект принимается под охрану с 7 ноября 2026 года.
Замечания и срок их устранения: не выявлены.
Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.
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