# Акт проверки работоспособности пожарной сигнализации

ООО «Ромашка»

Акт № 7 от 16 ноября 2026 г.

Объект: склад по адресу г. Москва, ул. Складская, д. 4

# Акт проверки работоспособности пожарной сигнализации

## систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре

16 ноября 2026 г.

Комиссия в составе: представитель заказчика — главный инженер П. П. Петров, представитель обслуживающей организации — инженер И. И. Иванов провела проверку работоспособности автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения на объекте.

Проверены: приёмно-контрольный прибор, шлейфы и извещатели в помещениях склада, световые и звуковые оповещатели, передача сигнала на пульт. Проверки проведены по методике, приложенной к акту.

Результат: системы работоспособны, замечаний нет. Приложение: методика проверки на 3 л. в 1 экз.

| Представитель заказчика Главный инженер ____________ / П. П. Петров / | Представитель обслуживающей организации Инженер ____________ / И. И. Иванов / |
| --- | --- |