Акт проверки работоспособности пожарной сигнализации
ООО «Ромашка»
Акт № 7 от 16 ноября 2026 г.
Объект: склад по адресу г. Москва, ул. Складская, д. 4
Акт проверки работоспособности пожарной сигнализации
систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре
16 ноября 2026 г.
Комиссия в составе: представитель заказчика — главный инженер П. П. Петров, представитель обслуживающей организации — инженер И. И. Иванов провела проверку работоспособности автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения на объекте.
Проверены: приёмно-контрольный прибор, шлейфы и извещатели в помещениях склада, световые и звуковые оповещатели, передача сигнала на пульт. Проверки проведены по методике, приложенной к акту.
Результат: системы работоспособны, замечаний нет. Приложение: методика проверки на 3 л. в 1 экз.
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