Акт рабочей комиссии о приёмке работ
ООО «Строймонтаж», подрядчик ООО «Каркас-Строй»
Рабочая комиссия в составе:
председатель — главный инженер ООО «Строймонтаж» А. В. Смирнов
члены — прораб ООО «Каркас-Строй» Р. Р. Гатин, инженер по надзору П. С. Ким
Акт рабочей комиссии о приёмке работ
по объекту «Складской корпус, 2-я очередь»
28 октября 2026 г. № 7
Рабочая комиссия, назначенная приказом ООО «Строймонтаж» от 12.10.2026 № 41, провела приёмку работ по устройству металлокаркаса и кровли складского корпуса, выполненных ООО «Каркас-Строй» по договору от 03.03.2026 № 18. Работы начаты в марте 2026 года и окончены в октябре 2026 года.
Строительно-монтажные работы выполнены с оценкой качества «хорошо». Отступлений от утверждённого проекта и рабочих чертежей не выявлено.
Выявлены недоделки: не окрашены 12 погонных метров парапета и не установлены два снегозадержателя. Перечень недоделок, их сметная стоимость и сроки устранения — в приложении № 1. Недоделки не препятствуют нормальной эксплуатации здания.
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