# Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности

Застройщик (технический заказчик): ООО «Ромашка», ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000

Лицо, осуществляющее строительство: ООО «Стройподряд», ОГРН 0000000000000, ИНН 0000000000

Объект: жилой дом по адресу: г. Москва, ул. Примерная, д. 1

# Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности

## № ____ от «___» __________ 20__ г.

«16» ноября 2026 г. № 14

Произведена в натуре разбивка осей объекта капитального строительства по проектной документации «Жилой дом, раздел 1, шифр 26-14», чертежи осей лист 3.

Закрепление осей выполнено металлическими штырями и обноской; обозначение осей, нумерация и расположение точек соответствуют схеме закрепления осей в приложении.

Разбивка осей соответствует требованиям проектной документации, а также техническим регламентам (нормам и правилам), иным нормативным правовым актам, выполнена с соблюдением заданной точности построений и измерений.

Приложение: схема закрепления осей на 1 л. в 1 экз.

| Представитель застройщика (технического заказчика) по вопросам строительного контроля Инженер по строительному надзору ____________ / И. И. Иванов / | Представитель лица, осуществляющего строительство Главный инженер ООО «Стройподряд» ____________ / П. П. Петров / | Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля Начальник службы качества ____________ / С. С. Сидоров / | Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации Главный архитектор проекта ____________ / А. А. Алексеев / | Представитель лица, выполнившего работы по разбивке осей Начальник геодезической службы ____________ / В. В. Волков / |
| --- | --- | --- | --- | --- |