Акт результатов входного контроля МТР и оборудования
Субподрядная организация: ООО «МонтажСтрой»
Строительный контроль подрядчика: ООО «ГенПодряд»
Строительный контроль застройщика: ООО «ЗаказчикСтрой»
Акт результатов входного контроля МТР и оборудования
№ ___ от «___» __________ 20__ г.
«15» июня 2026 г. № 12
Составлен представителями: субподрядной организации — производитель работ Иванов И. И.; строительного контроля подрядчика — инженер Петров П. П.; строительного контроля застройщика — инженер Сидоров С. С.
В том, что произведён сплошной осмотр МТР и оборудования: труба стальная электросварная 530×8, заводской номер 34567, предназначенных проектной документацией 12-2025-ТК для строительства на участке линейной части 15 км/ПК 12.
1. Осмотром геометрических размеров, маркировки МТР и оборудования, сопроводительной документации установлено: размеры соответствуют проекту, маркировка читается, сертификат качества № 1234 от 01.06.2026 приложен.
2. Заключение: МТР и оборудование соответствуют требованиям проектной документации и допущены к применению.
	Представитель субподрядной организации
Производитель работ
____________ / И. И. Иванов /
	Представитель строительного контроля подрядчика
Инженер
____________ / П. П. Петров /
	Представитель строительного контроля застройщика
Инженер
____________ / С. С. Сидоров /


