Акт освидетельствования скрытых работ
Застройщик (технический заказчик): ООО «Стройинвест»
Лицо, выполнившее работы: ООО «Монолит-Строй»
Объект: жилой дом, г. Тула, ул. Заречная, 14
Акт освидетельствования скрытых работ
устройство гидроизоляции фундамента
«18» мая 2026 г.
1. К освидетельствованию предъявлены работы по устройству обмазочной гидроизоляции фундамента по оси А между осями 1–6, выполненные по проектной документации шифр 24-07-КЖ.
2. Работы выполнены по проектной документации, разработанной ООО «Проект-Гражданпроект», шифр 24-07-КЖ, получившей положительное заключение экспертизы.
3. При выполнении работ применены материалы: мастика битумно-полимерная, партия № 214, сертификат соответствия; праймер битумный, партия № 87.
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ: исполнительные геодезические схемы, паспорта и сертификаты на материалы, результаты лабораторных испытаний покрытия.
5. Работы выполнены в соответствии с проектной документацией и требованиями технических регламентов; разрешается производство последующих работ по обратной засыпке пазух фундамента.
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