# Акт освидетельствования скрытых работ

Объект: жилой дом по адресу: г. Тула, ул. Строителей, д. 12

Застройщик: ООО «Стройинвест»

Лицо, выполнившее работы: ООО «Основа»

Проектная документация: шифр 24-07-АР

# Акт освидетельствования скрытых работ

## устройство гидроизоляции фундамента

«14» мая 2020 г. № 7

Освидетельствованы скрытые работы: устройство оклеечной гидроизоляции фундамента по оси А–Г, выполненные ООО «Основа» по проектной документации шифр 24-07-АР.

Работы выполнены в соответствии с проектной документацией и требованиями СП 71.13330.2017. При производстве работ применены материалы: битумная мастика, рулонный материал, сертификаты прилагаются.

Разрешается производство последующих работ: обратная засыпка фундамента и устройство полов по грунту.

Приложения: исполнительная схема на 1 л., сертификаты на материалы на 2 л.

| Представитель лица, выполнившего работы Производитель работ ООО «Основа» ____________ / А. С. Крылов / | Представитель застройщика (технического заказчика) Инженер технического надзора ООО «Стройинвест» ____________ / В. П. Мельник / | Представитель лица, осуществляющего строительный контроль Инженер строительного контроля ООО «Контроль-С» ____________ / Д. Н. Орлов / |
| --- | --- | --- |