Акт освидетельствования скрытых работ
Застройщик: ООО «Ромашка»
Лицо, осуществляющее строительство: ООО «Строймонтаж»
Лицо, осуществляющее строительный контроль: ООО «Технадзор»
Акт освидетельствования скрытых работ
устройство гидроизоляции фундамента на объекте «Жилой дом по ул. Садовой, 12»
16 ноября 2026 г. № 14
Освидетельствованы скрытые работы: устройство гидроизоляции фундамента по оси А между осями 1–5, выполненные по проектной документации шифр 2026-14-КЖ.
Работы выполнены из материалов: мастика битумная — сертификат соответствия № 1234, срок действия до 01.03.2027.
Заключение: работы выполнены в соответствии с проектной документацией и требованиями технических регламентов, разрешается производство последующих работ по обратной засыпке.
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