Акт освидетельствования скрытых работ
Объект капитального строительства: жилой дом, г. Тула, ул. Заречная, 12
Застройщик (технический заказчик): ООО «Заречье», ИНН 7100000000
Лицо, осуществляющее строительство: ООО «Строймонтаж», ИНН 7100000001
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации: ООО «Проект-Т», ИНН 7100000002
Акт освидетельствования скрытых работ
устройство арматурного каркаса фундаментной плиты
12 октября 2026 г. № 7
Предъявлены к освидетельствованию работы по устройству арматурного каркаса фундаментной плиты в осях 1–8, выполненные по рабочей документации шифр 24-05-КЖ, листы 14–19.
Работы выполнены из арматуры класса А500С по ГОСТ 34028-2016; применены сертификаты соответствия № 1234 и № 1235, паспорта на арматуру прилагаются.
Работы выполнены в соответствии с проектной документацией, СП 63.13330.2018 и СП 70.13330.2012. Следующие работы: бетонирование плиты.
Разрешается производство последующих работ по бетонированию фундаментной плиты.
	Представитель застройщика (технического заказчика)
Инженер строительного контроля
____________ / А. С. Волков /
	Представитель лица, осуществляющего строительство
Производитель работ
____________ / Д. И. Смирнов /
	Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации
Главный инженер проекта
____________ / Е. П. Кузнецова /


