# Акт согласования технологической и (или) аварийной брони электроснабжения

Сетевая организация: ПАО «Россети Центр»

Потребитель: ООО «Завод «Прогресс»

Объект: производственный корпус, г. Тула, ул. Заводская, 15

# Акт согласования технологической и (или) аварийной брони электроснабжения

## потребителя электрической энергии (мощности)

«15» марта 2026 г.

Настоящий акт составлен в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, и определяет величину технологической и аварийной брони, а также перечень электроприёмников, отключение которых при аварии недопустимо.

Технологическая броня: 250 кВт. Перечень энергопринимающих устройств: печь плавильная № 1, компрессорная станция, система аварийной вентиляции. Аварийная броня: 80 кВт. Перечень: освещение цеха, насосы пожаротушения, система оповещения.

Сроки и объёмы сокращения электроснабжения до уровня аварийной брони: при введении графика аварийного ограничения — 60 минут с момента уведомления.

Приложение: принципиальная однолинейная электрическая схема электроснабжения объекта на 2 л. в 1 экз.

| Сетевая организация Главный инженер ____________ / С. П. Сидоров / | Потребитель Главный инженер ____________ / И. И. Иванов / |
| --- | --- |