Акт согласования технологической и (или) аварийной брони электроснабжения
Сетевая организация: ПАО «Россети Центр»
Потребитель: ООО «Завод «Прогресс»
Объект: производственный корпус, г. Тула, ул. Заводская, 15
Акт согласования технологической и (или) аварийной брони электроснабжения
потребителя электрической энергии (мощности)
«15» марта 2026 г.
Настоящий акт составлен в соответствии с Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 № 861, и определяет величину технологической и аварийной брони, а также перечень электроприёмников, отключение которых при аварии недопустимо.
Технологическая броня: 250 кВт. Перечень энергопринимающих устройств: печь плавильная № 1, компрессорная станция, система аварийной вентиляции. Аварийная броня: 80 кВт. Перечень: освещение цеха, насосы пожаротушения, система оповещения.
Сроки и объёмы сокращения электроснабжения до уровня аварийной брони: при введении графика аварийного ограничения — 60 минут с момента уведомления.
Приложение: принципиальная однолинейная электрическая схема электроснабжения объекта на 2 л. в 1 экз.
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