Акт периодического технического освидетельствования лифта
Владельцу лифта ООО «Дом-Сервис»
Испытательная лаборатория ООО «Лифт-Контроль»
Рег. № аттестации лаборатории ______
Акт периодического технического освидетельствования лифта
по результатам проверок, испытаний и измерений
«14» мая 2026 г. № 27-ПТО
Идентификационный номер лифта: зав. № 348712, рег. № 1145. Адрес установки: г. Москва, ул. Строителей, д. 12, корп. 1, подъезд 2. Модель лифта, год выпуска и срок службы — по паспорту лифта.
Проведены проверки, испытания и измерения, предусмотренные ГОСТ 34583-2019: осмотр и проверка функционирования узлов, механизмов и устройств безопасности, испытание изоляции электрических цепей и электрооборудования, визуальный и измерительный контроль заземления (зануления).
Результаты технического контроля узлов, механизмов и устройств безопасности лифта положительные. Результаты проверки функционирования положительные. Результаты испытания изоляции и контроля заземления положительные. Функционирование лифта в предусмотренных режимах соответствует руководству по эксплуатации.
Выявленных при освидетельствовании дефектов, неисправностей и несоответствий не установлено. Лифт признан выдержавшим периодическое техническое освидетельствование.
Запись о проведённом освидетельствовании внесена в паспорт лифта. Оригинал акта передан владельцу лифта.
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