Акт технического расследования причин аварии на опасном производственном объекте, гидротехническом сооружении
УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации
И. И. Иванов
«16» ноября 2026 г.
Акт технического расследования причин аварии на опасном производственном объекте, гидротехническом сооружении
произошедшей «__» _______ 20__ года
16 ноября 2026 г. № 7
1. Реквизиты организации: ООО «Ромашка», общество с ограниченной ответственностью, частная собственность, 620000, г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 1, руководитель — И. И. Иванов, телефон (343) 000-00-00, электронная почта info@example.ru.
2. Состав комиссии технического расследования причин аварии: председатель — начальник отдела промышленной безопасности П. П. Петров; члены — главный инженер А. А. Смирнов, начальник цеха № 2 С. С. Кузнецов, представитель Ростехнадзора В. В. Орлов.
3. Характеристика организации (объекта, участка) и места аварии: опасный производственный объект «Цех № 2», регистрационный номер А00-00000, дата регистрации 15.03.2018; договор страхования риска ответственности за причинение вреда при эксплуатации объекта заключён; проектные данные соответствуют проекту, изменения проекта не вносились.
4. Обстоятельства аварии: 14 ноября 2026 года в 03:40 в цехе № 2 произошла разгерметизация трубопровода подачи пара, в результате чего работа участка остановлена на 6 часов. Пострадавших нет.
5. Причины аварии: коррозионный износ стенки трубопровода до толщины ниже проектной; не проводился плановый контроль толщины стенки в установленный срок.
6. Мероприятия по устранению причин и последствий аварии: заменить участок трубопровода до 30.11.2026; ввести график контроля толщины стенки не реже одного раза в год; провести внеплановый инструктаж персонала цеха до 25.11.2026.
7. Материалы расследования: приказ о создании комиссии, протоколы опроса работников, акт осмотра места аварии, заключение экспертизы промышленной безопасности, выписка из журнала контроля.
	Председатель комиссии
Начальник отдела промышленной безопасности
____________ / П. П. Петров /
	Члены комиссии
Главный инженер
____________ / А. А. Смирнов /


