# Акт технической готовности электромонтажных работ

Заказчик: ООО «Ромашка», ИНН 7701234567

Генподрядчик: ООО «СтройМонтаж»

Подрядчик: ООО «ЭлектроМонтажСервис»

Объект: производственный корпус, г. Тула, ул. Заводская, 12

# Акт технической готовности электромонтажных работ

## по форме 2

16 ноября 2026 г. № 7

Комиссия в составе представителей заказчика, генподрядчика и электромонтажной организации осмотрела объект и установила: строительная часть готова к производству электромонтажных работ.

Здания и сооружения закрыты, кровля и перекрытия выполнены, фундаменты и опоры под оборудование установлены, помещения для электрооборудования переданы. Замечаний, мешающих началу работ, нет.

Приложения: исполнительные схемы на 4 л. в 1 экз., акты освидетельствования скрытых работ на 6 л. в 1 экз.

| Представитель заказчика Главный инженер ____________ / П. П. Петров / | Представитель генподрядчика Начальник участка ____________ / С. С. Сидоров / | Представитель подрядчика Главный инженер ____________ / И. И. Иванов / |
| --- | --- | --- |