Акт технической готовности электромонтажных работ
Заказчик: ООО «Ромашка», 620014, г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 12
Подрядчик: ООО «ЭлектроМонтажСервис»
Договор подряда от 12 мая 2026 г. № 47/ЭМ
Объект: производственный цех, корпус 2, г. Екатеринбург, ул. Заводская, д. 12
Акт технической готовности электромонтажных работ
по объекту «Производственный цех, корпус 2»
16 ноября 2026 г.
ООО «ЭлектроМонтажСервис» выполнило электромонтажные работы по договору подряда от 12 мая 2026 г. № 47/ЭМ на объекте «Производственный цех, корпус 2» в объёме проектной документации шифр 2026-14-ЭМ.
Смонтированы и готовы к пусконаладочным работам: распределительный щит ЩР-1, щит освещения ЩО-2, кабельные линии КЛ-1 — КЛ-12 от ТП до щитов, магистральные лотки и кабельные трассы в осях 1–8, система уравнивания потенциалов цеха.
Монтаж выполнен по проекту, испытания кабельных линий повышенным напряжением проведены, протоколы прилагаются. Замечания заказчика по объёму работ устранены.
Приложения: исполнительная документация на электромонтажные работы на 48 л. в 1 экз.; протоколы испытаний кабельных линий на 6 л. в 1 экз.; акты освидетельствования скрытых работ на 12 л. в 1 экз.
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