Акт технической готовности электромонтажных работ
Заказчик: ООО «Ромашка», ИНН 7700000000
Подрядчик: ООО «Электромонтаж», ИНН 7700000001
Объект: производственный корпус, г. Москва, ул. Заводская, д. 1
Акт технической готовности электромонтажных работ
по объекту «____________________»
27 августа 2026 г. № 12
Электромонтажные работы по договору подряда от 10 марта 2026 г. № 7 выполнены в полном объёме: смонтированы вводно-распределительное устройство, кабельные линии и щиты освещения согласно проектной документации.
Смонтированное электрооборудование испытано: протоколы измерения сопротивления изоляции и проверки заземляющих устройств прилагаются. Замечаний, препятствующих пусконаладке, нет.
Объект готов к пусконаладочным работам и предъявлению инспектору Ростехнадзора. Приложение: исполнительная документация на 14 л. в 1 экз.
	Сдал (подрядчик)
Главный инженер ООО «Электромонтаж»
____________ / И. И. Иванов /
	Принял (заказчик)
Технический директор ООО «Ромашка»
____________ / П. П. Петров /


