# Акт технической готовности электромонтажных работ

Заказчик: ООО «Ромашка», ИНН 7700000000

Подрядчик: ООО «Электромонтаж», ИНН 7700000001

Объект: производственный корпус, г. Москва, ул. Заводская, д. 1

# Акт технической готовности электромонтажных работ

## по объекту «____________________»

27 августа 2026 г. № 12

Электромонтажные работы по договору подряда от 10 марта 2026 г. № 7 выполнены в полном объёме: смонтированы вводно-распределительное устройство, кабельные линии и щиты освещения согласно проектной документации.

Смонтированное электрооборудование испытано: протоколы измерения сопротивления изоляции и проверки заземляющих устройств прилагаются. Замечаний, препятствующих пусконаладке, нет.

Объект готов к пусконаладочным работам и предъявлению инспектору Ростехнадзора. Приложение: исполнительная документация на 14 л. в 1 экз.

| Сдал (подрядчик) Главный инженер ООО «Электромонтаж» ____________ / И. И. Иванов / | Принял (заказчик) Технический директор ООО «Ромашка» ____________ / П. П. Петров / |
| --- | --- |