Акт входного контроля
ООО «Северный поток»
Генеральному директору А. В. Смирнову
от начальника службы качества
К. С. Орловой
Акт входного контроля
партии трубной арматуры по договору поставки № 41/26
12 ноября 2026 г. № ВК-27
На склад поступила партия задвижек клиновых DN 100 в количестве 24 штук по товарной накладной № 3187 от 10 ноября 2026 г., счёт-фактура № 3187 от 10 ноября 2026 г., договор поставки № 41/26 от 3 февраля 2026 г. Поставщик — ООО «Арматурный двор».
Проверены количество, маркировка, комплектность, внешний вид и документы о качестве. Заявленным характеристикам соответствуют 22 задвижки. У двух задвижек на корпусе сколы лакокрасочного покрытия размером до 8 мм и отсутствуют заглушки на патрубках.
Продукция принята частично: 22 задвижки — годная продукция, 2 задвижки — брак, подлежат возврату поставщику или замене. Отдел снабжения уведомляет поставщика претензией в течение трёх рабочих дней.
Приложение: товарная накладная на 1 л., счёт-фактура на 1 л., сертификат соответствия на 1 л., паспорта изделий на 24 л.
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