Акт входного контроля материалов и конструкций
Объект: жилой дом, корпус 2, г. Подольск, ул. Заводская, 14
Подрядчик: ООО «Строймонтаж»
Заказчик: ООО «Заречье-Инвест»
Акт входного контроля материалов и конструкций
№ 7 от 12 октября 2026 г.
12 октября 2026 г.
Комиссия в составе: производитель работ А. С. Кузнецов, инженер по качеству М. В. Орлова, представитель заказчика Д. И. Белов провела входной контроль партии, поступившей по накладной № 318 от 11.10.2026.
Проверены: плиты перекрытия железобетонные ПК 60-15 — 12 шт., цемент ПЦ 500-Д0 — 20 т, арматура А500С диаметром 12 мм — 4 т. Сверены с рабочим проектом 24-2026-КЖ, паспортами и сертификатами соответствия.
Геометрические размеры, маркировка и внешний вид соответствуют проекту и стандартам. Паспорта и сертификаты приложены. Брак и повреждения не выявлены.
Материалы допускаются к производству работ. Акт составлен в трёх экземплярах: подрядчику, заказчику и в дело входного контроля.
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