# Акт входного контроля материалов и конструкций

Объект: жилой дом, корпус 2, г. Подольск, ул. Заводская, 14

Подрядчик: ООО «Строймонтаж»

Заказчик: ООО «Заречье-Инвест»

# Акт входного контроля материалов и конструкций

## № 7 от 12 октября 2026 г.

12 октября 2026 г.

Комиссия в составе: производитель работ А. С. Кузнецов, инженер по качеству М. В. Орлова, представитель заказчика Д. И. Белов провела входной контроль партии, поступившей по накладной № 318 от 11.10.2026.

Проверены: плиты перекрытия железобетонные ПК 60-15 — 12 шт., цемент ПЦ 500-Д0 — 20 т, арматура А500С диаметром 12 мм — 4 т. Сверены с рабочим проектом 24-2026-КЖ, паспортами и сертификатами соответствия.

Геометрические размеры, маркировка и внешний вид соответствуют проекту и стандартам. Паспорта и сертификаты приложены. Брак и повреждения не выявлены.

Материалы допускаются к производству работ. Акт составлен в трёх экземплярах: подрядчику, заказчику и в дело входного контроля.

| Производитель работ Прораб ____________ / А. С. Кузнецов / | Инженер по качеству Инженер по качеству ____________ / М. В. Орлова / | Представитель заказчика Представитель заказчика ____________ / Д. И. Белов / |
| --- | --- | --- |