Акт входного контроля продукции
ООО «Ромашка»
Склад по адресу: г. Москва, ул. Заводская, д. 12
Договор поставки № 47 от 12 октября 2026 г.
Акт входного контроля продукции
оборудования и материалов, поступивших на склад
16 ноября 2026 г. № ВК-14
На входной контроль предъявлены: насос центробежный консольный, марка К 100-65-200, 2 шт., заводские номера 4417 и 4418, изготовитель — АО «Насосный завод»; труба стальная электросварная 108×4, партия 12, 240 м, изготовитель — ООО «Трубный прокат».
Проверены: маркировка и заводские номера на табличках, целость упаковки и пломб, количество грузовых мест, комплектность согласно упаковочным листам. Сопроводительная документация в комплекте: паспорта на насосы, сертификаты на трубу, упаковочные листы, счёт-фактура.
По результатам контроля продукция соответствует условиям договора поставки и технической документации изготовителя. Замечаний нет. Продукцию разрешается передать на монтаж.
Приложение: паспорта на насосы на 2 л., сертификат на трубу на 1 л., упаковочные листы на 2 л., счёт-фактура на 1 л.
	Председатель комиссии
Главный инженер
____________ / С. С. Смирнов /
	Члены комиссии
Начальник склада
____________ / А. А. Орлов /


