# Акт входного контроля продукции

ООО «Ромашка»

Склад по адресу: г. Москва, ул. Заводская, д. 12

Договор поставки № 47 от 12 октября 2026 г.

# Акт входного контроля продукции

## оборудования и материалов, поступивших на склад

16 ноября 2026 г. № ВК-14

На входной контроль предъявлены: насос центробежный консольный, марка К 100-65-200, 2 шт., заводские номера 4417 и 4418, изготовитель — АО «Насосный завод»; труба стальная электросварная 108×4, партия 12, 240 м, изготовитель — ООО «Трубный прокат».

Проверены: маркировка и заводские номера на табличках, целость упаковки и пломб, количество грузовых мест, комплектность согласно упаковочным листам. Сопроводительная документация в комплекте: паспорта на насосы, сертификаты на трубу, упаковочные листы, счёт-фактура.

По результатам контроля продукция соответствует условиям договора поставки и технической документации изготовителя. Замечаний нет. Продукцию разрешается передать на монтаж.

Приложение: паспорта на насосы на 2 л., сертификат на трубу на 1 л., упаковочные листы на 2 л., счёт-фактура на 1 л.

| Председатель комиссии Главный инженер ____________ / С. С. Смирнов / | Члены комиссии Начальник склада ____________ / А. А. Орлов / |
| --- | --- |