# Акт визуального осмотра

ООО «Ромашка»

Комиссия в составе:

главный инженер П. П. Петров (председатель),

начальник хозяйственного отдела И. И. Иванов,

юрист С. С. Сидорова

# Акт визуального осмотра

## помещения по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 14, пом. 3

16 ноября 2026 г. № 7

Осмотр проведён 16 ноября 2026 года с 10:00 до 11:30 в присутствии арендатора помещения И. И. Иванова. Освещение естественное и искусственное, доступ во все помещения обеспечен.

Объект осмотра — нежилое помещение площадью 84,6 кв. м на третьем этаже. Стены оштукатурены и окрашены, полы бетонные, потолки подвесные, окна пластиковые, инженерные сети подключены.

Выявлено: на стене у входной двери отслоение краски площадью около 0,5 кв. м; на полу у окна трещина длиной около 1,2 м; две плитки подвесного потолка имеют следы залития.

Приложение: фотографии на 6 л. в 1 экз.

| Председатель комиссии Главный инженер ____________ / П. П. Петров / | Члены комиссии Начальник хозяйственного отдела ____________ / И. И. Иванов / | С актом ознакомлен Арендатор ____________ / И. И. Иванов / |
| --- | --- | --- |