# Акт визуального осмотра выполненных работ

Объект: нежилое здание, г. Тула, ул. Заводская, д. 8

Осмотр проведён 16 ноября 2026 г.

Заказчик: ООО «Туластройинвест»

Подрядчик: ООО «Монтаж-Сервис»

# Акт визуального осмотра выполненных работ

## по договору подряда от 12 октября 2026 г. № 47/26

16 ноября 2026 г. № 3

Комиссия в составе представителя заказчика П. П. Петрова, представителя подрядчика И. И. Иванова и специалиста по строительному контролю С. С. Сидорова провела визуальный осмотр работ, выполненных по договору подряда от 12 октября 2026 г. № 47/26, без вскрытия конструкций и без применения измерительных приборов.

Визуальным осмотром установлено: работы по устройству перегородок второго этажа выполнены; стяжка пола в осях 3–7 уложена частично; на участке в осях 1–3 стяжка отсутствует. Объём по акту подрядчика от 31 октября 2026 г. № 2 превышает фактически видимый на 42 кв. м.

Замечания: на участке в осях 1–3 отсутствует стяжка пола, предусмотренная сметой; следы протечки на потолке в осях 5–6. Замечания подлежат устранению до подписания акта о приёмке выполненных работ.

Акт составлен в трёх экземплярах, по одному для заказчика, подрядчика и организации строительного контроля.

| Представитель заказчика Главный инженер ООО «Туластройинвест» ____________ / П. П. Петров / | Представитель подрядчика Производитель работ ООО «Монтаж-Сервис» ____________ / И. И. Иванов / | Строительный контроль Инженер ООО «Стройконтроль» ____________ / С. С. Сидоров / |
| --- | --- | --- |