Акт внепланового осмотра здания и сооружения
ООО «Ромашка»
г. Москва, ул. Складская, д. 4, корп. 2
Склад готовой продукции, инв. № 100234
Акт внепланового осмотра здания и сооружения
от 12 ноября 2026 г. № 7
12 ноября 2026 г.
Осмотр проведён внепланово по обращению кладовщика: 10 ноября 2026 года на потолке в осях Б–В обнаружено намокание и капельная течь. Плановый осмотр по графику — в марте 2027 года, поэтому назначен внеплановый.
Комиссия в составе главного инженера А. В. Смирнова, инженера по эксплуатации О. П. Кузнецовой и кладовщика Н. И. Орлова осмотрела кровлю, несущие конструкции и перекрытие над складом.
На потолке в осях Б–В на площади около 4 м² — тёмные пятна и капельная течь; на кровле над этим участком — разрыв гидроизоляционного ковра длиной около 1,5 м и засор воронки. Несущие балки и колонны без видимых трещин и прогибов.
Участок кровли временно закрыть, воронку прочистить, восстановить гидроизоляционный ковёр и просушить перекрытие. Работы выполнить до 26 ноября 2026 года, ответственный — главный инженер А. В. Смирнов.
Приложение: фотографии дефектов на 4 л. в 1 экз.; выписка из журнала осмотров на 1 л. в 1 экз.
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