Акт ввода в эксплуатацию медицинского изделия
ГБУЗ «Городская поликлиника № 4»
ООО «МедСервис»
Акт ввода в эксплуатацию медицинского изделия
аппарата УЗИ в кабинете функциональной диагностики
16 ноября 2026 г. № 7
Комиссия в составе: председатель — заместитель главного врача по техническому обеспечению Сорокин Н. М., члены комиссии — ответственный за качество технического обеспечения медицинских изделий Кузнецова А. В., представитель сервисной организации ООО «МедСервис» инженер Волков Д. С.
В кабинете функциональной диагностики ГБУЗ «Городская поликлиника № 4» установлен аппарат ультразвуковой диагностики, заводской номер 2026-0148, год выпуска 2026.
Монтаж и пусконаладку выполнил представитель ООО «МедСервис» по лицензии на техническое обслуживание медицинской техники № ЛО-77-01-000000 от 12 марта 2024 года. Работы проведены по эксплуатационной и технической документации изготовителя.
Проверена работоспособность оборудования в объёме, предусмотренном эксплуатационной документацией. Изделие находится в рабочем состоянии и пригодно к эксплуатации.
Разрешительные документы на изделие: регистрационное удостоверение № РЗН 2025/00000 от 20 января 2025 года, декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.РА00.В.00000/25.
Оборудование фактически введено в эксплуатацию 16 ноября 2026 года. Поставщик предоставляет гарантию 24 месяца с этой даты.
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