# Акт ввода в эксплуатацию медицинского изделия

ГБУЗ «Городская поликлиника № 4»

ООО «МедСервис»

# Акт ввода в эксплуатацию медицинского изделия

## аппарата УЗИ в кабинете функциональной диагностики

16 ноября 2026 г. № 7

Комиссия в составе: председатель — заместитель главного врача по техническому обеспечению Сорокин Н. М., члены комиссии — ответственный за качество технического обеспечения медицинских изделий Кузнецова А. В., представитель сервисной организации ООО «МедСервис» инженер Волков Д. С.

В кабинете функциональной диагностики ГБУЗ «Городская поликлиника № 4» установлен аппарат ультразвуковой диагностики, заводской номер 2026-0148, год выпуска 2026.

Монтаж и пусконаладку выполнил представитель ООО «МедСервис» по лицензии на техническое обслуживание медицинской техники № ЛО-77-01-000000 от 12 марта 2024 года. Работы проведены по эксплуатационной и технической документации изготовителя.

Проверена работоспособность оборудования в объёме, предусмотренном эксплуатационной документацией. Изделие находится в рабочем состоянии и пригодно к эксплуатации.

Разрешительные документы на изделие: регистрационное удостоверение № РЗН 2025/00000 от 20 января 2025 года, декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-RU.РА00.В.00000/25.

Оборудование фактически введено в эксплуатацию 16 ноября 2026 года. Поставщик предоставляет гарантию 24 месяца с этой даты.

| Председатель комиссии Заместитель главного врача по техническому обеспечению ____________ / Н. М. Сорокин / | Члены комиссии Ответственный за качество технического обеспечения медицинских изделий ____________ / А. В. Кузнецова / | Представитель сервисной организации Инженер ООО «МедСервис» ____________ / Д. С. Волков / |
| --- | --- | --- |