Акт ввода в эксплуатацию системы пожарной сигнализации
Город Москва
«16» ноября 2026 г.
Акт ввода в эксплуатацию системы пожарной сигнализации
объект: административное здание
Приказ от 10 ноября 2026 г. № 48
Комиссия, назначенная приказом от 10 ноября 2026 г. № 48, в составе: председатель — представитель заказчика, главный инженер ООО «Ромашка» С. С. Смирнов; члены комиссии — представитель монтажной организации ООО «Пожмонтаж» А. А. Алексеев, представитель обслуживающей организации ООО «Пожсервис» Б. Б. Борисов, провела проверку выполненных работ и установила следующее.
1. К приёмке предъявлена система пожарной сигнализации, смонтированная в административном здании по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 12, в соответствии с проектной документацией, разработанной ООО «Проектпож» (шифр 2026-ПС), и техническими условиями завода-изготовителя.
2. Пусконаладочные работы выполнялись ООО «Пожмонтаж» по договору от 12 августа 2026 г. № 17/ПС.
3. Предъявленная система функционирует в заданных режимах, обеспечивает передачу сигналов о пожаре и неисправности на пульт и соответствует требованиям проектной документации и нормативных документов по пожарной безопасности.
Заключение комиссии: система пожарной сигнализации считается принятой в эксплуатацию с 16 ноября 2026 г. Приложение: исполнительная документация на 24 л. в 1 экз.; протокол пусконаладочных испытаний на 3 л. в 1 экз.; акт о приёмке выполненных работ на 2 л. в 1 экз.
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