Акт выполненных работ
Заказчик: ООО «Ромашка», ИНН 7701234567
Подрядчик: ООО «Техсервис», ИНН 7809876543
Акт выполненных работ
по ремонту оборудования к договору подряда № 27/26 от 12 октября 2026 г.
16 ноября 2026 г. № 5
Подрядчик выполнил, а заказчик принял работы по ремонту насосного агрегата Grundfos CR 10-5, инв. № 004317, установленного в насосной станции производственного корпуса. Ремонт выполнен по договору подряда № 27/26 от 12 октября 2026 г. на основании дефектной ведомости от 13 октября 2026 г.
Содержание работ: разборка агрегата, замена торцевого уплотнения и подшипников, промывка проточной части, сборка, центровка с электродвигателем, испытание под нагрузкой в течение 4 часов. Исполнители — слесарь-ремонтник Кузнецов А. В. и электромонтёр Сафин Р. И., работы выполнялись с 10 по 14 ноября 2026 г.
Работы выполнены в полном объёме и в срок. После испытания под нагрузкой агрегат работает без течей и посторонних шумов, параметры на выходе соответствуют паспортным. Замечаний по качеству и объёму работ заказчик не имеет.
Стоимость работ по договору — 148 000 рублей, без НДС: подрядчик применяет УСН и освобождён от исполнения обязанностей плательщика НДС по статье 145 НК РФ. Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны.
	Сдал (подрядчик)
Генеральный директор ООО «Техсервис»
____________ / А. С. Морозов /
	Принял (заказчик)
Главный инженер ООО «Ромашка»
____________ / В. П. Ильин /


