Акт выявленных недостатков выполненных подрядных работ
Заказчик: ООО «Ромашка»
Подрядчик: ООО «СтройМонтаж»
Объект: склад по адресу: г. Тула, ул. Заводская, 4
Акт выявленных недостатков выполненных подрядных работ
по договору подряда № 27 от 12 мая 2026 г.
20 октября 2026 г.
Комиссия в составе: главного инженера ООО «Ромашка» С. А. Кузнецова (председатель), начальника участка А. Н. Беловой, представителя подрядчика — прораба ООО «СтройМонтаж» И. П. Соколова, действующего по доверенности от 01.09.2026 № 5, осмотрела результат работ по устройству кровли склада, выполненных по акту о приёмке № 18 от 30.09.2026.
При осмотре выявлены недостатки: 1) в осях 3–7 по всей длине кровли — вздутия и отслоение гидроизоляционного ковра от основания на площади около 40 кв. м; 2) в местах примыкания к парапету — зазоры до 10 мм, вода попадает под ковёр; 3) воронки внутреннего водостока установлены с уклоном в обратную сторону, вода застаивается.
Недостатки возникли из-за отступлений от проекта (лист 12, узлы кровли) и от СП 17.13330.2017 «Кровли»: гидроизоляцию укладывали при температуре ниже указанной в технологической карте, примыкания не проклеены. Работы считаются выполненными с ненадлежащим качеством.
Срок устранения недостатков — до 10 ноября 2026 года. Подрядчик обязан устранить дефекты своими силами и за свой счёт. Акт составлен в трёх экземплярах: по одному для заказчика и подрядчика, третий — для проектной организации.
	Члены комиссии заказчика
Главный инженер
____________ / С. А. Кузнецов /
	Представитель подрядчика
Прораб ООО «СтройМонтаж»
____________ / И. П. Соколов /


