# Акт замены прибора учёта электроэнергии

ООО «Энергосбыт»

Потребитель: Иванов Иван Иванович

Лицевой счёт № 123456789

# Акт замены прибора учёта электроэнергии

## по адресу: г. Москва, ул. Лесная, д. 7, кв. 12

16 ноября 2026 г.

Комиссия в составе представителя сетевой организации Петрова П. П. и потребителя Иванова И. И. произвела замену прибора учёта электроэнергии. Демонтирован счётчик СО-ЭУ10, заводской номер 123456, показания на момент снятия 14500 кВт·ч.

Установлен новый прибор учёта типа Меркурий 234, заводской номер 987654, показания на момент установки 00000 кВт·ч. Пломба № 556677 установлена.

Прибор учёта принят к расчётам за электроэнергию с 16 ноября 2026 года. Претензий к установке нет.

| Представитель сетевой организации Инженер ____________ / Петров П. П. / | Потребитель Собственник ____________ / Иванов И. И. / |
| --- | --- |