Анализная карта зерна
Испытательная лаборатория ООО «ЗерноТест»
Аттестат аккредитации № RA.RU.710000
Заказчик: ООО «Полевое», ИНН 7700000000
Анализная карта зерна
№ 47 от 12 октября 2026 г.
12 октября 2026 г.
Объект испытаний: пшеница мягкая озимая, урожай 2026 года. Партия № 12, масса 500 т. Место хранения: склад № 3, ООО «Полевое». Отбор проб провёл агроном С. С. Сидоров 10 октября 2026 г., акт отбора проб № 18.
Условия испытаний: температура воздуха 20 °C, относительная влажность 65 %. Дата начала испытаний 10 октября 2026 г., дата окончания 11 октября 2026 г.
Результаты испытаний: влажность 14,2 %; сорная примесь 1,1 %; зерновая примесь 1,8 %; натура 760 г/л; стекловидность 52 %; клейковина 24 %; ИДК 78 ед.; число падения 210 с.
Заключение: по проверенным показателям партия соответствует требованиям ГОСТ 9353-2016 для мягкой пшеницы 3 класса.
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