Акт освидетельствования скрытых работ
Объект капитального строительства: жилой дом, г. Тула, ул. Строителей, д. 12
Застройщик: ООО «Ромашка»
Лицо, выполнившее работы: ООО «Подряд»
Акт освидетельствования скрытых работ
№ 1 от 16 ноября 2026 г.
16 ноября 2026 г. № 1
Освидетельствованы скрытые работы по устройству монолитной фундаментной плиты на отм. −2,800 в осях 1–8/А–Г.
Работы выполнены по проектной документации шифр 24-05-КЖ, листы 12–15, и соответствуют требованиям СП 63.13330.2018 и СП 70.13330.2012.
При освидетельствовании установлено: армирование выполнено по проекту, класс бетона В25, толщина защитного слоя не менее 40 мм, отклонения в пределах допусков.
Приложения: исполнительная схема армирования на 2 л. в 1 экз.; протокол испытаний бетонной смеси на 1 л. в 1 экз.; сертификаты на арматуру на 3 л. в 1 экз.; акт приёмки основания на 1 л. в 1 экз.
	Представитель лица, выполнившего работы
Производитель работ
____________ / И. И. Иванов /
	Представитель застройщика (технического заказчика)
Инженер технического надзора
____________ / П. П. Петров /
	Представитель лица, осуществляющего строительный контроль
Инженер строительного контроля
____________ / С. С. Сидоров /


