Акт освидетельствования скрытых работ
Объект капитального строительства: жилой дом по адресу: г. Тверь, ул. Строителей, д. 12, корп. 2
Застройщик (технический заказчик): ООО «Стройинвест»
Лицо, выполнившее работы: ООО «Монолит-М»
Лицо, осуществившее строительный контроль: ООО «Технадзор»
Акт освидетельствования скрытых работ
№ 7 от 16 ноября 2026 г.
16 ноября 2026 г.
Предъявлены к освидетельствованию работы по устройству монолитной железобетонной плиты фундамента на отметке −2,400 в осях 1–8 / А–Д.
Работы выполнены по проектной документации ООО «Проект-Град», шифр 2026-14-КЖ, листы 12–18, и по рабочей документации, переданной в производство работ 02.11.2026.
При выполнении работ применены: бетон В25 по ГОСТ 26633-2015, партия № 214, паспорт качества от 10.11.2026; арматура А500С ∅16 по ГОСТ 34028-2016, сертификат № 4471.
Работы выполнены в соответствии с СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» и СП 63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные конструкции». Замечаний при осмотре нет.
Приложения: исполнительная схема армирования на 2 л. в 1 экз.; паспорт качества бетона на 1 л. в 1 экз.; сертификат на арматуру на 1 л. в 1 экз.; протокол испытаний кубиков на 1 л. в 1 экз.
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Производитель работ ООО «Монолит-М»
____________ / А. С. Ковалёв /
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____________ / С. П. Мельников /


