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1. Идентификационные сведения здания (сооружения): адрес — г. Тверь, ул. Заводская, д. 12; год постройки — 2008; количество этажей — 2; высота здания — 9,5 м; высота помещений — 4,2 м.
2. Техническое заключение: при осмотре 10 ноября 2026 года выявлены дефекты кровельного покрытия и фасадной отделки. Причина — естественный износ и атмосферные воздействия. Требуется текущий ремонт без изменения конструктивных характеристик здания.
3. Перечень дефектов и работ по их устранению:
3.1. Кровля: разрывы и вздутия рубероидного покрытия на площади 45 кв. м, протечки в местах примыкания к вентшахтам. Работы: демонтаж повреждённого покрытия, устройство новой кровли из наплавляемого материала в два слоя, герметизация примыканий.
3.2. Фасад: отслоение штукатурного слоя и разрушение окраски на площади 30 кв. м, коррозия отливов. Работы: очистка поверхности, оштукатуривание, окраска фасада, замена отливов.
4. Условия производства работ: работы выполняются без остановки работы склада, с ограждением опасной зоны. Срок — с 17 по 30 ноября 2026 года.
5. Комиссия в составе: председатель — главный инженер П. С. Орлов; члены комиссии — начальник хозяйственного отдела И. Н. Белова, инженер по эксплуатации С. А. Гусев.
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