# Наряд-допуск для работы в электроустановках

Организация: ООО «Ромашка»

Подразделение: электроцех

Ответственному руководителю работ: Петрову П. П., гр. V

Допускающему: Сидорову А. Н., гр. IV

Производителю работ: Иванову И. И., гр. IV

с членами бригады: Кузнецов В. С., гр. III; Орлов Д. М., гр. III

# Наряд-допуск для работы в электроустановках

## и указания по его заполнению

16 ноября 2026 г.

Поручается: снять напряжение с ячейки № 4 распределительного устройства 10 кВ, вывесить запрещающие плакаты, проверить отсутствие напряжения и установить заземление на токоведущие части.

Условия производства работ: работа со снятием напряжения, вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением.

Начало работы: 16 ноября 2026 г., 09:00. Окончание: 16 ноября 2026 г., 17:00.

Мероприятия по подготовке рабочих мест: отключить коммутационный аппарат, проверить отсутствие напряжения указателем, установить переносное заземление, оградить рабочее место.

Наряд-допуск выдал: главный инженер Смирнов Н. К., гр. V.

| Выдал наряд-допуск Главный инженер ____________ / Н. К. Смирнов / | Допускающий Электромонтёр оперативно-выездной бригады ____________ / А. Н. Сидоров / | Производитель работ Электромонтёр ____________ / И. И. Иванов / |
| --- | --- | --- |