Наряд-допуск для работы в электроустановках
Организация: ООО «Ромашка»
Подразделение: электроцех
Ответственному руководителю работ: Петрову П. П., гр. V
Допускающему: Сидорову А. Н., гр. IV
Производителю работ: Иванову И. И., гр. IV
с членами бригады: Кузнецов В. С., гр. III; Орлов Д. М., гр. III
Наряд-допуск для работы в электроустановках
и указания по его заполнению
16 ноября 2026 г.
Поручается: снять напряжение с ячейки № 4 распределительного устройства 10 кВ, вывесить запрещающие плакаты, проверить отсутствие напряжения и установить заземление на токоведущие части.
Условия производства работ: работа со снятием напряжения, вдали от токоведущих частей, находящихся под напряжением.
Начало работы: 16 ноября 2026 г., 09:00. Окончание: 16 ноября 2026 г., 17:00.
Мероприятия по подготовке рабочих мест: отключить коммутационный аппарат, проверить отсутствие напряжения указателем, установить переносное заземление, оградить рабочее место.
Наряд-допуск выдал: главный инженер Смирнов Н. К., гр. V.
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