# Распоряжение на работу в электроустановках

ООО «Ромашка», электротехнический участок

Выдано 16 ноября 2026 г.

Место проведения работ: ТП-4, распределительный щит 0,4 кВ

Вид работ: замена автоматического выключателя на отходящей линии

# Распоряжение на работу в электроустановках

## о допуске к работам со снятием напряжения

№ 27

Производитель работ — электромонтёр И. И. Иванов, группа IV до 1000 В. Наблюдающий — мастер участка П. П. Петров, группа IV до 1000 В.

Условия безопасности: линию отключить, коммутационный аппарат заблокировать, на приводе и пусковом устройстве повесить плакат «Не включать, работают люди!», проверить отсутствие напряжения указателем напряжения, установить заземление и ограждение рабочего места.

Время начала работ: 09 часов 00 минут. Срок окончания работ: 12 часов 00 минут.

Работу выполнить в соответствии с правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок. Инструктаж проведён, меры безопасности понятны.

| Выдал распоряжение Главный энергетик ____________ / С. С. Сидоров / | Ознакомлен, производитель работ Электромонтёр ____________ / И. И. Иванов / |
| --- | --- |