Распоряжение на работу в электроустановках
ООО «Ромашка», электротехнический участок
Выдано 16 ноября 2026 г.
Место проведения работ: ТП-4, распределительный щит 0,4 кВ
Вид работ: замена автоматического выключателя на отходящей линии
Распоряжение на работу в электроустановках
о допуске к работам со снятием напряжения
№ 27
Производитель работ — электромонтёр И. И. Иванов, группа IV до 1000 В. Наблюдающий — мастер участка П. П. Петров, группа IV до 1000 В.
Условия безопасности: линию отключить, коммутационный аппарат заблокировать, на приводе и пусковом устройстве повесить плакат «Не включать, работают люди!», проверить отсутствие напряжения указателем напряжения, установить заземление и ограждение рабочего места.
Время начала работ: 09 часов 00 минут. Срок окончания работ: 12 часов 00 минут.
Работу выполнить в соответствии с правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок. Инструктаж проведён, меры безопасности понятны.
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