Дефектная ведомость № 1
УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ООО «Ромашка»
А. С. Смирнов
«02» ноября 2026 г.
Дефектная ведомость № 1
на капитальный ремонт здания, расположенного по адресу: г. Карпинск, ул. Малышева, д. 4
02 ноября 2026 г.
При осмотре здания комиссией в составе главного инженера, начальника участка и представителя подрядчика установлен перечень необходимых объёмов ремонтных и демонтажных работ.
Фундаменты: отсутствует вертикальная гидроизоляция по периметру здания — 747 м²; отсутствует отмостка — 249 м. п. Подвал: утрачено примыкание каркасных перегородок к стенам и перекрытию — 33,7 м²; утрачены штукатурный и окрасочный слои стен, следы увлажнения.
Работы выполнять по проекту производства работ; на время ремонта подвал освободить от складирования.
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