Дефектный акт
Заказчик: ООО «Стройинвест»
Подрядчик: ООО «Кладка-Сервис»
Объект: жилой дом, корпус 2, оси 1–12
Договор подряда от 12 марта 2026 г. № 17/П
Дефектный акт
осмотра кирпичной кладки наружных стен на объекте «Жилой дом, корпус 2»
20 ноября 2026 г. № 4
Комиссия в составе: представитель заказчика — начальник службы строительного контроля А. С. Мельников, представитель подрядчика — производитель работ Д. В. Орлов, представитель проектной организации — инженер-конструктор Е. П. Соколова.
Осмотрена кирпичная кладка наружных стен на отметках от +3,000 до +9,000 по осям 1–12. Выявлены вертикальные и наклонные трещины шириной раскрытия до 4 мм на участках общей длиной 11,5 м, а также отклонение кладки от вертикали на 18 мм на участке оси 7. Требования к кладке установлены проектной документацией и СП 15.13330.
Дефекты возникли из-за кладки в зимних условиях без прогрева раствора и без укрытия участков. Работы выполнены с отступлением от проекта и требований СП 15.13330. Подрядчику предстоит усилить кладку по решению проектной организации и заделать трещины инъектированием.
Срок устранения дефектов — до 15 декабря 2026 года. Приложение: фотографии дефектов на 6 л. в 1 экз., исполнительная схема кладки на 2 л. в 1 экз.
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