Информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты
Объект: производственный корпус ООО «Ромашка»
Адрес: г. Москва, ул. Складская, д. 4
Ответственный за пожарную безопасность: главный инженер С. С. Смирнов
Информация с перечнем помещений, защищаемых установками противопожарной защиты
ООО «Ромашка», производственный корпус, г. Москва, ул. Складская, д. 4
01 декабря 2026 г.
Здание производственного корпуса защищено автоматической установкой пожаротушения водяного типа и автоматической пожарной сигнализацией. Установки смонтированы по проекту, прошли приёмо-сдаточные испытания и находятся на техническом обслуживании по договору со специализированной организацией.
Перечень помещений, защищаемых установками противопожарной защиты:
1. Склад готовой продукции, 1-й этаж, помещения 101–104, площадь 620 кв. м — автоматическое водяное пожаротушение, автоматическая пожарная сигнализация.
2. Цех сборки, 1-й этаж, помещение 105, площадь 480 кв. м — автоматическое водяное пожаротушение, автоматическая пожарная сигнализация.
3. Серверная, 2-й этаж, помещение 210, площадь 18 кв. м — автоматическая пожарная сигнализация, автономное газовое пожаротушение.
4. Электрощитовая, 1-й этаж, помещение 112, площадь 12 кв. м — автоматическая пожарная сигнализация.
5. Бытовые помещения и кабинеты администрации, 2-й этаж, помещения 201–209, площадь 340 кв. м — автоматическая пожарная сигнализация.
Помещения, не защищаемые установками и системами противопожарной защиты: лестничные клетки, коридоры общего пользования, санузлы.
	Ответственный за пожарную безопасность
Главный инженер
____________ / С. С. Смирнов /


