# Мотивированный отказ от подписания документа о приёмке выполненных работ

Обществу с ограниченной ответственностью «Конструктор»

ИНН 7700000000, 123456, г. Москва, ул. Строителей, д. 4

от Федерального государственного бюджетного учреждения «Наука»

ИНН 7700000001, 123456, г. Москва, ул. Научная, д. 1

# Мотивированный отказ от подписания документа о приёмке выполненных работ

## по контракту от 15 августа 2025 г. № 115 на ремонт крыльца

30 сентября 2025 г. № 27

Между ФГБУ «Наука» (заказчик) и ООО «Конструктор» (подрядчик) заключён контракт от 15 августа 2025 г. № 115 на выполнение работ по ремонту крыльца. 29 сентября 2025 года подрядчик направил уведомление о готовности результата работ к приёмке.

30 сентября 2025 года заказчик провёл приёмку. Качество результата проверено на соответствие условиям контракта и проектно-сметной документации. В результате приёмки установлено: сколы на плитке на торцах ступеней; отсутствуют защитные металлические уголки на ступенях; провалы в затирочных швах на третьей ступени снизу; поручни не закреплены, шатаются.

Перечисленные недостатки свидетельствуют о несоответствии выполненных работ условиям раздела 5 контракта и пунктам 3.1–3.10 проектно-сметной документации. Это основание для отказа от приёмки выполненных работ.

На основании изложенного, руководствуясь пунктами 5.8, 5.9 контракта и частью 7 статьи 94 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ, заказчик отказывается от подписания документа о приёмке.

Просим устранить недостатки в течение 10 рабочих дней с момента получения настоящего отказа. Повторную приёмку результатов работ провести не позднее 20 октября 2025 года.

Если недостатки не будут устранены, заказчик с учётом части 9 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.

Заказчик Директор ФГБУ «Наука» ____________ / А. А. Алексеев /