Наряд-допуск для работы в электроустановках
ООО «Ромашка»
Электроцех
Ответственному руководителю работ Петрову П. П., группа IV
Допускающему Сидорову А. В., группа IV
Производителю работ Иванову И. И., группа IV
Наблюдающий не назначается
С членами бригады: Кузнецов В. А., группа III; Смирнов Д. С., группа III
Наряд-допуск для работы в электроустановках
на выполнение работ в распределительном устройстве
16 ноября 2026 г.
Поручается: в РУ-0,4 кВ цеха № 2 на вводе № 1 заменить автоматический выключатель QF1. Работы выполняются по наряду-допуску, бригадой в составе трех человек.
Условия производства работ: отключить ввод № 1, установить заземление на шинах РУ-0,4 кВ, вывесить плакат «Не включать! Работают люди».
Отдельные указания: работы выполнять в диэлектрических перчатках, применять инструмент с изолирующими рукоятками. Целевой инструктаж проведен.
Наряд-допуск выдал: 16.11.2026, 08:30, подпись, Сорокин Н. А.
Наряд-допуск продлил по: 17.11.2026, 17:00, подпись, Сорокин Н. А.
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