# Наряд-допуск на производство земляных работ

ООО «Ромашка»

Строительный участок № 2, г. Москва, ул. Лесная, д. 14

Наряд-допуск № 17

с 9:00 16 ноября 2026 г. до 18:00 18 ноября 2026 г.

# Наряд-допуск на производство земляных работ

## на рытьё траншеи под кабельную линию

16 ноября 2026 г.

Место работ: двор дома по ул. Лесной, д. 14, траншея длиной 40 м, шириной 0,6 м, глубиной 1,8 м под кабельную линию 0,4 кВ.

До начала работ вызвать представителя эксплуатирующей организации, обозначить на местности кабели и водовод, копать только лопатами, без ударного инструмента ближе 1 м от коммуникаций.

Ответственный руководитель работ — начальник участка П. П. Петров; производитель работ — мастер И. И. Иванов; допускающий — электромонтёр С. С. Сидоров.

С условиями работ ознакомлены, инструктаж проведён: бригада из 4 человек, подписи в журнале инструктажа.

| Выдал наряд-допуск Главный инженер ____________ / А. А. Смирнов / | Согласовал (эксплуатирующая организация) Начальник службы сетей ____________ / В. В. Кузнецов / |
| --- | --- |