Наряд-задание № 27
ООО «Управляющая компания «Дом-Сервис»
Участок № 3, жилой дом ул. Строителей, 14
Слесарю-сантехнику М. А. Кузнецову
Мастер участка С. П. Орлов
Наряд-задание № 27
на выполнение работ по текущему ремонту общего имущества
16 ноября 2026 г.
Работы: заменить участок трубопровода холодного водоснабжения в подвальном помещении подъезда № 2 — 6 погонных метров трубы диаметром 32 мм, два шаровых крана, четыре сгона. Место: подвал, оси 4–6, от ввода до первого стояка.
Начало — 16 ноября 2026 года, 9:00. Окончание — 17 ноября 2026 года, 18:00. Работы выполнять по заявке жильцов квартиры 34 от 14.11.2026 о подтоплении подвала.
Материалы со склада участка по требованию-накладной: труба 32 мм — 6 м, краны шаровые — 2 шт., сгоны — 4 шт., лён и паста для уплотнения. Отключение стояка согласовать с диспетчером за сутки, жильцов предупредить объявлением.
Результат сдать мастеру участка. Приёмка — по акту выполненных работ с проверкой: опрессовка давлением, отсутствие подтеканий, восстановленное крепление трубы.
	Задание выдал
Мастер участка
____________ / С. П. Орлов /
	Задание принял
Слесарь-сантехник
____________ / М. А. Кузнецов /


