Акт осмотра помещения
Комиссия в составе:
представитель ООО «Ромашка» — начальник административного отдела А. С. Кузнецов,
представитель ООО «Лютик» — главный инженер Д. В. Орлов
Акт осмотра помещения
о состоянии помещений по адресу: г. Москва, ул. Складочная, д. 12, пом. 4
16 ноября 2026 г. № 7
Осмотр проведён 16 ноября 2026 года с 11:00 до 12:20 в присутствии арендатора и представителя управляющей компании. Осматривались помещения № 4 и № 5 общей площадью 118,4 кв. м на четвёртом этаже.
Стены и потолок в помещении № 4 — без трещин, следы протечки на потолке у входа площадью около 1,5 кв. м. Пол — плитка, скол на двух плитках у окна. Окна — два, стеклопакеты целые, фурнитура работает. Двери — исправны, замок входной двери требует замены. Электрика — розетки и выключатели в рабочем состоянии, автомат в щите подписан.
Помещение № 5 — стены и потолок без повреждений, пол — ламинат, в углу у радиатора вздутие на площади около 0,5 кв. м. Система отопления и вентиляции работает.
Замечания арендатора: следы протечки и вздутие пола устраняет управляющая компания до 30 ноября 2026 года. Скол плитки и замок арендатор устраняет своими силами.
Акт составлен в трёх экземплярах: по одному для ООО «Ромашка», ООО «Лютик» и управляющей компании.
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