Дефектная ведомость № 1
Объект: административное здание, г. Тула, ул. Заречная, 14
Заказчик: ООО «Заречье»
Обследование провёл: инженер-строитель А. С. Ковалёв
Дефектная ведомость № 1
ремонт металлической кровли с заменой на профлист
7 ноября 2026 г.
Кровля здания — металлическая по деревянной обрешётке, площадь покрытия 36 м². При осмотре 7 ноября 2026 года выявлены сквозные коррозионные повреждения листов, протечки в местах примыкания к трубам и прогиб обрешётки на площади 18 м².
Работы: разборка металлической кровли; устройство кровли из профлиста С-10 толщиной 0,7 мм; устройство конька из оцинкованной стали; смена сплошной обрешётки из досок до 30 мм; огнезащита деревянных конструкций; устройство примыканий к трубам; ремонт штукатурки и известковая окраска труб; погрузка и вывоз мусора.
Приложение: фотографии повреждений на 6 л. в 1 экз., акт осмотра от 07.11.2026 на 1 л. в 1 экз.
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