Журнал учёта огнетушителей
ООО «Ромашка»
Склад на ул. Заводской, 12
Ответственный: начальник склада С. А. Кузнецов
Журнал учёта огнетушителей
ООО «Ромашка», склад на ул. Заводской, 12
Начат 12 января 2026 г.
Огнетушитель № 1 — ОП-4, заводской номер 4471, дата выпуска 14.03.2024, дата перезарядки 14.03.2024, срок следующей перезарядки 14.03.2029, место установки — склад, у ворот № 2.
12.01.2026 — осмотр: корпус без вмятин, пломба цела, манометр в зелёной зоне, раструб чистый. Замечаний нет. Подпись: С. А. Кузнецов.
14.03.2026 — огнетушитель № 3 направлен на перезарядку в ООО «Пожтехсервис», акт № 27. Возвращён 21.03.2026, пломба и манометр проверены.
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